Part II ： Airy Disk

使用 Python库scipy中自带的贝塞尔函数进行绘制，采用的是第一类贝塞尔函数，调用方式为：

import scipy.special as ss
J1 = ss.jv(1, x)

Airt Disk对应为理想显微镜透镜具有圆形的点扩散函数 h(r)，其形式为：

hr=2 J1(ar)ar2, with   a=2π·NAλ

使用python，编写对应函数，得到各个测例的艾里斑半径如下所示：

绘制对应图像如下图所示：

为了使得对比更加清晰，我们采取控制变量法，研究各个量对整体艾里斑的影响：

- 固定 NA=0.5 ，而 λ=[480,  520,  680]；

可以看出，随着 λ 的增加，艾里斑半径逐渐增大，图像逐渐变胖。

- 固定 λ=520 ，而 NA=[0.5,  1.0,  1.4 ]；

随着 NA 的逐渐增大，艾里斑半径逐渐减小，图像变的细长瘦高。

- 固定 λ=680 ，而 NA=[0.5,  1.5]；

随着 NA增大，图像变得细长瘦高，艾里斑半径减小。在该图中非常明显。

因此可以看出，艾里斑半径与 λ 正相关，与 NA 负相关。绘制带有零点的图，可知零点符合半径公式：

2.2 使用 astropy 库进行一维高斯拟合，可以得到拟合曲线的均值和方差：

from astropy.modeling import models, fitting
g_init = models.Gaussian1D(amplitude=1., mean=0, stddev=1.)
fit_g = fitting.LevMarLSQFitter()

这样就建立了一个高斯拟合模型，之后带入艾里函数曲线上的点进行拟合即可：

g = fit_g(g_init, x, hr)
mean, sigma = g.mean.value, g.stddev.value

因此，对六个测例分别进行高斯拟合，得到各自的拟合均值、方差，以及方差与半径的比值：

从上述数值可以看出，拟合均值约为0，方差大小不一，但是艾里斑半径与方差的比值约为3，因此可以认为，使用高斯函数拟合艾里斑函数有规律：

rσ=3,  with  r= 0.61·λNA

下图展示了各自拟合曲线与原艾里斑曲线的关系。